江门市生态环境局

江门市生态环境局行政处罚决定书

江开环罚〔2025〕4号

当事人：开平市月山镇华士五金塑料表面处理厂

统一社会信用代码：92440783MA52HWX91D

经营者：钱荣华

经营场所：开平市月山镇白石头天虹大道东19号-2

经营者身份证号码：

经营者住址：

一、环境违法事实和证据

2024年10月22日，我局执法人员对你单位进行执法检查，你单位开设五金塑料表面处理加工生产项目，检查期间正常开工生产。根据环评文件，你单位项目电泳生产线各过水槽废水经厂区内废水处理站处理达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中“洗涤用水”标准后，用于喷淋塔补水，定期更换废水须委托有资质的单位外运处理。在检查过程中，执法人员发现电解除油车间的电解清洗槽在生产时未能完全收集生产废水，部分废水溢流至地面，先流入地面的混凝土废水收集槽，再经收集槽边缘的缺口流入车间下水道口，并沿着下水道直接流向你单位厂外PVC管道排放口，最终排出外环境。其间，上述车间下水道口被木板遮掩，上述厂外PVC管道排放口被废铁皮覆盖。执法人员现场利用高锰酸钾进行废水流向测试，确认上述生产废水向外环境排放的路径。你单位存在通过私设暗管逃避监管的方式向外环境排放水污染物的违法行为。

以上事实，有我局的现场检查（勘察）记录、调查询问笔录、现场照片（图片、影像资料）证据、《（开）环境监测字（2024）第1031101号监测报告》《关于开平市月山镇华士五金塑料表面处理厂年产五金配件100万件建设项目环境影响报告表的批复》（江开环审〔2021〕174号）和你单位提供的营业执照复印件、经营者身份证复印件、江门市零散工业废水转移联单复印件、送达地址确认书等为证。

你单位的上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条的规定，应当承担相应的法律责任。

我局于2024年12月9日向你单位直接送达《行政处罚听证告知书》（江开环罚听告〔2024〕44号），告知你单位的违法事实、我局的处罚依据和拟作出的处罚决定，并明确告知你单位有权进行陈述、申辩和申请听证。2025年1月7日，我局应你单位申请召开听证会，听证会上你单位提出了相关陈述、申辩意见。经复核，我局认为你单位提出的陈述、申辩意见不影响本案违法事实的认定，我局决定继续本案行政处罚程序。

以上事实，有我局2024年12月3日《行政处罚听证告知书》（江开环罚听告〔2024〕44号）、2024年12月9日《送达回证》、2024年12月12日《行政处罚听证会通知书》（江开环听通字〔2024〕8号）、2024年12月18日《送达回证》及2025年1月7日《听证笔录》等为证。

- 二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

根据你单位违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据，根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三项的规定，参照广东省生态环境厅关于印发《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》的通知（粤环发〔2021〕7号）附件1《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》第二章水污染防治类第八条§2.8.1裁量标准和《江门市实施<广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定>细则》第五条、第七条第二项第四目裁量标准的规定{罚款金额27.75万元=初步罚款金额30万元[（裁量起点10%+偷排20%）×100万元]+初步罚款金额30万元×5%×调整系数总和-1.5（从轻情节：配合调查-1.5，主动改正违法行为和近2年没有受到生态环境部门行政处罚的从轻情节在权重裁量中已体现，不再重复计算）}，我局决定对你单位作出罚款人民币贰拾柒万柒仟伍佰元整（小写：¥277500元）的行政处罚。

根据《中华人民共和国行政处罚法》和《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的规定，你单位应当自接到本处罚决定书之日起十五日内，到江门市生态环境局开平分局法规股（联系电话：2235808）开具《广东省非税收入一般缴款书》，并按照《开平区非税收入转账须知》缴纳罚款。逾期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定，我局可每日按罚款数额的3%加处罚款，加处罚款数额不超过行政处罚数额。

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

你单位如不服上述行政处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起六十日内向江门市人民政府申请行政复议，也可在接到本处罚决定书之日起六个月内直接向江门市新会区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。逾期不申请行政复议，也不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

江门市生态环境局

2025年2月6日

抄送：月山镇人民政府。